连区文体旅〔2016〕72号

关于开展全区文物建筑单位消防安全标准化

管理达标建设工作的通知

各街道文化中心,各有关单位:

为推进全区文物建筑单位消防安全标准化管理达标建设工作，进一步规范我区文物建筑单位消防安全标准化建设，根据市机关通知要求，现就做好我区文物建筑单位消防安全标准化建设工作通知如下：

一、集中宣贯标准细则，督促指导单位自评。文物主管部门要在前期工作的基础上，通过集中宣讲、召开会议等形式，组织文物建筑单位场所消防安全责任人、管理人认真学习消防安全管理标准和评定细则，明确开展消防安全标准化管理达标建设的具体要求。要督促和指导行业系统单位按照细则开展标准化管理达标建设和自我评定，不断提高社会单位自身的消防安全标准化管理水平。

二、严格对照标准细则，组织开展达标评定。组织行业主管部门制定并落实标准化管理推进计划，有序开展行业消防安全标准化评定工作。行业主管部门要督促本行业系统单位于每年5月25日前和10月25日前分两次集中上报自我评定情况，并进行备案，今年的自我评定情况于8月15日前上报。行业部门要按照本行业系统单位分级管理情况，联合本地消防部门按照不少于10%的比例对自我评定达标的单位进行抽查，如实记录抽查情况，并依据抽查结果评定单位的消防安全管理达标等级，抽查工作应于8月底前完成。

三、积极运用考评结果，建立长效管理机制。行业主管部门要将评定结果纳入本行业系统评星、评级等工作内容，未达标单位不得通过本年度相关评星、评级。建立消防安全标准化管理工作档案，并根据单位标准化管理情况，合理调整消防监督检查频次和抽查范围，实施跟踪监督。各文化中心负责人将开展文化建筑单位消防安全标准化管理达标评定情况，于每年6月25日前和11月25日前分两次报送行业主管部门，今年的评定情况于9月5日前报送。联系人：丁宝宁，13912161218；汤淼，13912167161。

附件：《消防安全标准化管理评定细则（试行）》

连云区文化体育旅游局

2016年8月12日

文物建筑消防安全标准化管理评定细则（试行）

| 序号 | 项目 | 分值 | 评定内容 | 评定方法 | 评定标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实消防安全责任 | 5 | 依法建立并落实逐级消防安全责任制，明确各级、各岗位的消防安全职责。 | 查阅单位消防安全管理资料，询问不同岗位工作人员 | ★未制定消防责任制、岗位消防安全责任制和消防安全职责的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未确定各级消防安全责任人和岗位消防安全责任人的，扣2分 | B |  |
| 2 | 建立完善专门机构和专兼职消防队伍 | 5 | 设置（确定）内设专门机构，或者确定专（兼）职消防管理人员，具体实施消防安全管理工作。依法建立专职或者志愿消防队伍，结合实际配备相应的消防装备和灭火器材，定期开展防火灭火训练。 | 查阅单位消防安全管理资料，询问不同岗位工作人员 | 未明确专（兼）职消防安全管理人员的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未依法建立专职或志愿消防队的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 属于消防安全重点单位，未建立微型消防站的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 专职或志愿消防队未定期开展防灭火训练的，扣2分 | B |  |
| 3 | 消防审批手续履行和消防重点部位确定 | 5 | 依法履行消防审批程序，重点部位确定准确、标识明显。文物建筑新建、改建、扩建、装修或变更房屋用途时应依法办理消防审核、验收手续；实施新、改、扩建及装修、维修工程时，文物建筑应与施工单位在订立合同中按照有关规定明确各方对施工现场的消防安全责任。公众聚集场所应经过开业前检查合格后方可投入使用。单位应确定消防安全重点部位并设置防火标志和明确防火责任人。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场抽查3处重点部位，不足3处的，检查全部重点部位 | 未经消防行政许可或者备案的 | A |  |
|  |  |  |  |  | 施工现场消防安全责任不明确的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未按要求确定重点部位的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 重点部位标志及防火责任人不明确的，扣1分 | C |  |
| 4 | 消防设施管理 | 10 | 根据防火需要和实际情况，确定消防车通道（消防道路），配置必要的消防给水系统、消防设施、设备和器材，确定疏散通道、安全出口，保持防火间距。用于参观、游览和经营场所的文物建筑，采取人员的安全保障措施。文物建筑毗邻区域和保护范围内不得擅自扩建或搭建建（构）筑物、占用防火间距和消防车通道（消防道路）。对文物建筑消防设施、设备和器材要加强日常保养维护和定期检测，确保使用功能。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场抽查水泵房、消防控制室、宿舍的消防设施及灭火器配置管理情况，现场询问消防控制室值班人员 | ★系统不能正常运行的，2分/类 | B |  |
|  |  |  |  |  | ★系统设施被遮挡、圈占、埋压或拆除的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | ★擅自停用、关闭消防设施设备的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | ★消防控制室无值班人员的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 消防控制室值班人员未持证上岗的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | ★擅自扩建或搭建建（构）筑物、占用防火间距和消防车通道（消防道路）的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未定期维护保养并建立维保记录的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未定期开展建筑消防设施功能检测的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 消防控制室值班人员业务不熟练的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未签订自动消防设施维护保养合同的，扣1分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 值班记录不符合要求的，扣1分 | C |  |
| 5 | 用火管理 | 5 | 文物建筑内严格控制使用明火。用于宗教活动场所或者民居建筑等确需使用明火时，应加强火源管理，采取有效防火措施，并由专人看管，必须做到人离火灭。 | 现场检查，询问有关人员 | 单位未严格执行动火作业审批制度的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 场所未按规定使用明火的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 使用和存放易燃易爆物品场所不符合消防安全要求的，扣3分 | B |  |
| 6 | 用电管理 | 5 | 文物建筑内配电设备、电气线路、电器选型、安装等应符合相关规范和防火要求，并配备适用的电器火灾防控装置。文物建筑内宜使用低压弱电供电和冷光源照明，一般不得使用电热器具和大功率用电器具。确需使用的，要采取安全防护措施，制定并严格落实使用管理制度。严禁私拉乱接电气线路，室内外电气线路应采取穿金属管等保护措施。对电气线路和电器要定期检查检测，确保使用安全。 | 查阅档案资料， 现场检查电气线路和电器设备 | 配电设备、电气线路、电器选型、安装等不符合相关规范和防火要求的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未配备适用的电器火灾防控装置的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 违规使用电热器具和大功率用电器具的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 私拉乱接电气线路的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 室内外电气线路应采取穿金属管等保护措施的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 电气线路和电器未定期检查检测的，扣3分 | B |  |
| 7 | 危险品 管理 | 5 | 文物建筑保护范围内严禁生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品，严禁燃放烟花爆竹。 用于居民生产生活的民居类文物建筑和其他作为住宿、餐饮等功能的文物建筑，因生产生活需要使用燃气，堆放柴草等可燃物，要采取切实有效的安全防护措施。其他文物古建筑内，严禁使用燃气，不得铺设燃气管线，不得堆放柴草、木料等可燃物，并应明显设立“禁止燃放烟花爆竹”、“禁止吸烟”、“禁止烟火”等标志。 | 现场检查文物建筑 | 违规生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品的 | A |  |
|  |  |  |  |  | 违规燃放烟花爆竹的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 违规使用燃气，堆放柴草、木料的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未按照要求“禁止燃放烟花爆竹”、“禁止吸烟”、“禁止烟火”等标志的，扣3分。 | C |  |
| 8 | 大型活动管理 | 5 | 在文物建筑保护范围内举办祭祀、庙会、游园、展览等大型活动，主办单位应进行防火检查，增设必要的消防设施、设备和灭火器材，同时制定灭火和应急疏散预案并预先组织演练。要按规定事先将活动情况和消防措施报当地公安部门审核同意后，方可举办活动。 | 查阅档案资料 | 未经审批擅自举办大型活动的 | A |  |
|  |  |  |  |  | 未组织防火检查，配备必要的消防设施、设备和灭火器材的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未制定灭火和应急疏散预案并预先组织演练的，扣3分 | B |  |
| 9 | 防火检查 | 10 | 消防安全责任人或管理人每季度应至少组织1次防火检查。重点检查消防安全管理制度落实情况，管理使用单位负责人和其他员工防火意识和消防知识、技能的掌握情况；开展日常防火巡查情况；疏散通道、安全出口和消防车通道（消防道路）是否畅通，防火间距是否被占用情况；消防设施、设备和器材完好有效情况；消防水源是否满足使用需求；有无违章用火、用电、用油、用气情况；电器产品的安装、使用及其线路、管线的敷设是否符合消防技术标准和管理规定；按规定允许烧香、点蜡等使用明火的场所，是否符合相关规范，并落实安全防护措施；重点部位的消防安全措施情况；火灾隐患整改和防范措施落实情况；其他消防安全管理情况。 | 查阅单位消防安全管理资料，询问实施检查人员 | ★单位未开展防火检查的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 防火检查频次少于规定次数的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 消防安全责任人、消防安全管理人未按要求组织消防安全检查的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 伪造检查记录的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 防火检查内容不全面的，扣2分 | C |  |
| 10 | 防火巡查 | 10 | 专（兼）职消防管理人员开展每日的防火巡查进行防火巡查，养老机构还应组织夜间防火巡查，且不应少于两次。文物建筑对社会开放期间，至少每2小时进行一次防火巡查，并强化夜间巡查。重点巡查疏散通道、安全出口和消防车通道（消防道路）是否畅通，防火间距是否被占用情况；消防设施、设备和器材完好有效情况；有无违章用火、用电、用油、用气情况；电器产品的安装、使用及其线路、管线的敷设是否符合消防技术标准和管理规定；按规定允许烧香、点蜡等使用明火的场所，是否符合相关规范，并落实安全防护措施；重点部位的消防安全措施情况。 | 查阅单位消防安全管理资料，询问实施巡查人员 | ★单位未开展防火巡查的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 防火巡查频次少于规定次数的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 伪造巡查记录的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 巡查人员未及时纠正违章行为的，扣2分；无法当场处理未及时报告的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 防火巡查内容不全面的扣2分 | C |  |
| 11 | 火灾隐患整改 | 10 | 单位对检查发现的火灾隐患应当明确整改责任人、整改措施、整改资金和整改期限。对消防部门责令当场改正的火灾隐患，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实；对消防部门责令限期改正的火灾隐患，单位应当提出整改方案，在规定期限内改正，整改完毕后应向当地消防部门申请复查。对自查发现的火灾隐患应及时制定整改方案，按时整改完毕；在隐患整改期间，应采取有效措施防止火灾发生。 | 查阅单位消防安全管理资料，结合现场检查情况综合评价 | ★对消防部门责令整改的火灾隐患未及时整改的，扣5分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 对单位防火检查、巡查发现的火灾隐患未落实整改的，扣5分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 对随时可能引发火灾的危险部位未立即停止使用或采取有效措施的，扣5分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 火灾隐患整改期间未制定安全防范措施的，扣5分 | B |  |
| 12 | 消防安全教育培训 | 10 | 文物建筑产权单位和管理使用单位应当开展经常性消防安全教育培训，增强防火安全意识，掌握防火技能。单位人员应当懂得本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初起火灾，会疏散逃生自救。要结合实际对公众开展消防宣传，在醒目位置设立消防安全警示标识，张挂消防安全宣传图标。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场询问员工和服务对象 | 员工培训次数、内容不符合要求的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 消防安全教育缺乏针对性的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 未设立消防安全警示标识，张挂消防安全宣传图标的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 未参加消防安全专门培训的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 员工“一懂三会”达不到100%的，扣2分 | C |  |
| 13 | 消防演练 | 10 | 文物建筑产权单位和管理使用单位应当制定本单位灭火和应急疏散预案，明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责，每半年至少开展一次演练。在宗教活动、民俗活动等人员集中的重点时段，应当结合实际制定专门预案。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场核对并抽查询问相关人员 | ★单位未制定预案的，扣10分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未开展定期演练的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 职责、程序、措施不明确的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 应急组织机构的成员不熟悉预案内容的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 应急组织机构不健全的，扣3分 | B |  |
| 14 | 消防档案 | 5 | 消防档案内容完整，保管妥当，方便查阅。消防档案中应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。 | 查阅单位消防档案 | ★单位未建立消防档案的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 重点单位未按要求维护“户籍化”管理系统的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 档案内容不全、保管不善、归档不及时的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 未确定消防档案信息录入维护和保管人员的，扣2分 | C |  |

说明：1、评定要素分为A（严重缺陷）、B（重缺陷）、C（轻缺陷）三类，单位有1个A类项目的即不达标。2、各项目的评分所扣分数不超过本项分值。3、消防安全标准化管理单位分为示范单位、达标单位两个等级；综合评定得分在80分以上， B类缺陷不超过5个，且“★”号缺陷项不超过3个的为达标单位；综合评定得分在90分以上，B类缺陷不超过3个，且不存在“★”号缺陷项的为示范单位。